# Text boxes

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

КРВ-660

ПАСПОРТ

ИЖЦМ.642391.001  ПС

1 Основные сведения об изделии

Описание изделия:

Коробки распределительные взрывозащищенные

Обозначение: КРВ-660-______________________

тип, модификация, исполнение

Дата изготовления:_______________________

Изготовитель: АО «Ашинский завод светотехники»

Адрес изготовителя: г. Аша, Челябинской области,  улица Ленина, дом 2

Заводской номер изделия:_____________________

Назначенный ресурс изделия не менее 10 лет.

Сведения по сертификации изделия:

ООО «Сертификация продукции                               « Стандарт-тест»

ТС RU C-RU.АВ24.В.01084

2 Основные технические данные

Маркировка взрывозащиты

КРВ-660;                                                            1Ex d IIC T6 Gb

Степень защиты от внешних воздействий

по ГОСТ 14254-96, не ниже			              IP66

Класс электротехнических изделий по способу

защиты человека от поражения электрически

током по ГОСТ 12.2.007.0-75		                   I

Допустимая температура окружающей среды

при эксплуатации, ºС	от плюс 55°С до минус 60°С

Напряжение питания , V			                 660

Частота напряжения питающей сети, Hz	                 50

Номинальный ток, А                                                     25

Соответствует требованиям

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011,  ГОСТ IEC 60079-1-2011

3 Комплект поставки

| Наименование | Обозначение | Количество | Заводской номер | Примеча ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Изделие |
| Коробки распредели тельные взрывозащи щенные | КРВ-660 | 1 шт. |  |  |
| 2. Документация |
| Руководство по эксплуатации Паспорт | ИЖЦМ.642391.001 РЭ ИЖЦМ.642391.001 ПС | 1экз. на 25 коробок или менее в зависимости от заказа 1 экз |  |  |
| 3. Комплект инструмента и принадлежностей |
| Ключ Ключ торцовый | ДБИШ.745346.004 ДБИШ.764431.001 | 1шт. 1 шт. |  |  |

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода коробок  в эксплуатацию.

Для коробок поставляемых на экспорт, гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода коробок  в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента их проследования через Государственную границу Российской Федерации.

5 Свидетельство об упаковывании

Коробки распределительные взрывозащищенные

КРВ-660- ______________________

тип, модификация, исполнение

____________________

заводской номер изделия

упакованы и отправлены Заказчику согласно технической документации.

Упаковано__________  _____________  __________

Подпись                Ф.И.О                год, месяц, число

6 Свидетельство о приёмке

Коробки распределительные взрывозащищенные

КРВ-660- _____________________

тип, модификация, исполнение

____________________

заводской номер изделия

соответствуют требованиям технических условий

ТУ 16-2014 ИЖЦМ.642391.001 ТУ и признаны годными к эксплуатации

Штамп ОТК ___________     ____________     ___________

Подпись                   Ф.И.О                   год, месяц, число

7 Рекламации

| Дата | Краткое описание рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

8 Сведения о проведении периодических проверок

Коробки распределительные взрывозащищенные

КРВ-660- _____________________

тип, модификация, исполнение

________________        _________________

дата изготовления            заводской номер изделия

| Дата проверки | Вывод о проверке (годен/не годен) | Подпись проверяющего | Примеча ния |
| --- | --- | --- | --- |

7

6

5

4

3

2

1

8